## Slide 1: 第六章 医院内感染的预防与控制

## Slide 2: 学习目标
1.解释：医院内感染、清洁、消毒、灭菌、无菌技术、隔离。
2.说出消毒、灭菌的种类、方法及注意事项。
3.叙述无菌技术和隔离技术的原则、操作过程中的注意事项。
4.说出常见隔离的种类及隔离措施。
www.pumpress.com.cn

## Slide 3
第一节
概述
www.pumpress.com.cn

## Slide 4
世界卫生组织（WHO）指出，有效控制医院内感染的关键措施是：清洁、消毒、灭菌、无菌技术、隔离、合理使用抗生素、监测和通过监测进行效果评价。
www.pumpress.com.cn

## Slide 5
一、医院内感染的概念
又称医院内获得性感染（hospital-acquired infection, HAI）
是指住院患者在医院内获得的感染，包括在住院期间发生的感染和在医院内获得于出院后发生的感染，但不包括入院前已开始或入院时已处于潜伏期的感染。
www.pumpress.com.cn

## Slide 6
二、医院内感染发生的原因
（一）个体抵抗力下降、免疫功能受损
（二）侵入性诊疗机会增加
（三）抗生素滥用
（四）医院管理机制不完善
www.pumpress.com.cn

## Slide 7
三、医院内感染发生的条件
（一）感染源
（二）传播途径
（三）易感宿主
www.pumpress.com.cn
感染源
传播途径
易感宿主

## Slide 8
四、医院内感染的分类
（一）根据病原体的来源分：
内源性感染：又称自身感染，是指寄居在病
人体内或体表的正常菌群或条件致病菌，在患者
免疫功能低下时发生的感染。
外源性感染：又称交叉感染，是指病原体来
自于患者体外，通过直接或间接感染途径，病原
体由一个人传播给另一个人而形成的感染。
www.pumpress.com.cn

## Slide 9
内源性感染和外源性
感染之间有何区别？
www.pumpress.com.cn

## Slide 10
四、医院内感染的分类
（二）根据感染发生的部位分：
呼吸道、泌尿道、消化道感染等。
（三）根据病原体的种类分：
细菌感染、病毒感染、真菌感染等。
www.pumpress.com.cn

## Slide 11
五、医院内感染预防与控制的原则
（一）建立和完善管理体系
（二）健全各项规章制度
（三）建立完善的监控体系
（四）医院内感染发生的有效控制
（五）加强医院内感染知识教育
www.pumpress.com.cn

## Slide 12
第二节
清洁、消毒、灭菌
www.pumpress.com.cn

## Slide 13
一、概念
（一）清洁 用物理方法清除污染物体表面的有
机物、污迹、尘埃。
（二）消毒 用物理、化学、生物的方法杀灭或
消除环境中的病原微生物。
（三）灭菌 可杀灭或者消除传播媒介上的一切
微生物，包括致病微生物和非致病微生物，也包括
细菌芽胞和真菌孢子。
www.pumpress.com.cn

## Slide 14
二、消毒灭菌的种类和方法
（一）自然净化消毒法 如日光暴晒、通风换气
等。
（二）机械除菌 如冲洗、擦、通风、过滤等。
※自然通风是最方便、经济、有效的消毒方
法。
（三）热力消毒灭菌法
分为干热法和湿热法。
www.pumpress.com.cn

## Slide 15
1.干热消毒灭菌法
（1）热空气加热（干烤）
适用对象：不宜损坏、不易
变质、不蒸发的物品。
灭菌温度：160~180℃
灭菌时间：20~30min
www.pumpress.com.cn

## Slide 16
注意事项：
①灭菌前物品须彻底清洗干净，并干燥；
②箱温降至40℃以下开箱；
③包裹不宜过大，不超过 10cm×10cm×20cm
④油剂和粉剂厚度不宜超过1.3cm；
⑤装载量不超过柜室容积的2/3。
www.pumpress.com.cn

## Slide 17
1.干热消毒灭菌法
（2）焚烧
适用对象：污染的废弃物、病理标本、脓性分泌
物等的处理，如破伤风梭菌、产气荚膜梭菌等。
（3）烧灼
适用对象：培养用的器皿开启和闭合瓶口处的消
毒，或紧急情况下消毒金属器械、搪瓷物品。
www.pumpress.com.cn

## Slide 18
2.湿热消毒灭菌法
（1）压力蒸汽灭菌
是最安全、最便宜、最有效、最方便和最广泛
使用的方法。
☞优点：
☞缺点：
根据排放冷空气的方式和程度的不同，分为：
预真空和下排气式两种。
www.pumpress.com.cn

## Slide 19
☞预真空压力蒸汽灭菌器：
灭菌温度：121℃
灭菌时间：20~30min
☞下排气式压力蒸汽灭菌器：
灭菌温度：132℃
灭菌时间：4min
www.pumpress.com.cn

## Slide 20
注意事项：
①灭菌前物品应彻底清洁干燥；
②体积大小：
下排气式为30cm×30cm×25cm；
预真空式为30cm×30cm×50cm；
③装载量不得超过80%或90%；
④灭菌后物品处理：放置、记录、管理
www.pumpress.com.cn

## Slide 21
（2）煮沸消毒
适用对象：耐热、耐湿的玻璃、金属物品。
灭菌时间：
普通细菌：水沸后5~15min
细菌芽胞：15min
破伤风梭菌：60min
肉毒杆菌：3h
www.pumpress.com.cn

## Slide 22
注意事项：
①消毒前：物品洗净、轴节打开；
橡胶物品、锐器须包裹；
腔内注水、针筒拆开；
水面高度至少2.5cm；
②消毒中：水沸计时、加物重计；
煮锅加盖、织品搅拌；
③消毒后：无菌取物、及时取出；
取出即用、勿泡水中。
www.pumpress.com.cn

## Slide 23
（3）巴斯德消毒
☞
☞主要用于呼吸和麻醉设备的消毒。
www.pumpress.com.cn
灭菌温度 | 75℃ | 80 ℃
灭菌时间 | 10min | 5min

## Slide 24
（四）辐射消毒灭菌
1.紫外线消毒
☞消毒用紫外线：C波紫外线
☞杀菌最强波段：250~270nm
☞适宜温度：20~40℃
☞适宜湿度：40%~60%
☞紫外线强度：不低于70µW/㎝²
www.pumpress.com.cn

## Slide 25
注意事项：
①保持灯清洁，酒精擦拭至少1次/2周；
②避免直射患者，以免损伤皮肤和眼睛；
③照射时间不少于30min；
④温度低于20 ℃ 或高于40 ℃ ，相对湿度大
于60%时应适当延长照射时间；
⑤开灯照射5分钟后≥70µW/cm²；
⑥定期检测，至少1年校定一次。
www.pumpress.com.cn

## Slide 26
（四）辐射消毒灭菌
2.电离辐射
☞机理：干扰微生物DNA合成，破坏细胞膜，
引起酶系统紊乱。
☞优点：穿透力强、灭菌快、效果可靠
☞缺点：费用高
☞适用于不耐高温的物品
www.pumpress.com.cn

## Slide 27
（五）化学消毒灭菌
1.理想化学消毒剂应具备的条件
☞广谱性 ☞作用快
☞稳定性高 ☞无毒、无气味
☞可溶性和物品匹配性
☞具有残留活性
☞经济性等
www.pumpress.com.cn

## Slide 28
（五）化学消毒灭菌
2. 化学消毒剂使用方法
☞擦拭法
☞浸泡法
☞熏蒸法
☞喷雾法
www.pumpress.com.cn

## Slide 29
（五）化学消毒灭菌
3. 化学消毒剂的使用原则和注意事项
①选择合适的消毒剂；
②掌握消毒剂的浓度、浸泡时间、使用方法；
③物品须先清洁、擦干；
④消毒液须浸没于溶液中；
⑤挥发性消毒液须加盖；
⑥用前须无菌蒸馏水冲洗。
www.pumpress.com.cn

## Slide 30
（五）化学消毒灭菌
4. 常用化学消毒剂
☞高水平消毒剂：戊二醛、甲醛（福尔马林）、环氧乙烷、过氧乙酸、过氧化氢
☞中水平消毒剂：含氯消毒剂、乙醇、碘伏
☞低水平消毒剂：氯己定（洗必泰）、甲酚（煤酚皂溶液，来苏儿）、苯扎溴铵（新洁尔灭）
www.pumpress.com.cn

## Slide 31
三、消毒、灭菌基本要求
（一）医用物品对人体的危险性分类
1.高度危险性物品
如手术器械、穿刺针、腹腔镜、透析器等。
2.中度危险性物品
如呼吸机管道、气管镜、体温表等。
3.低度危险性物品
如餐具、便器、听诊器、血压计袖带等。
www.pumpress.com.cn

## Slide 32
（二）选择消毒、灭菌方法的原则
1.根据物品污染后的危害程度选择
☞高度危险性物品：必须灭菌处理
☞中度危险性物品：达到消毒即可
☞低度危险性物品：低水平消毒或清洁处理即可
www.pumpress.com.cn

## Slide 33
2.根据物品上污染微生物种类、数量和危害性
选择
☞高水平消毒或灭菌法：
如细菌芽胞、真菌孢子等
☞中水平以上的消毒方法：
如真菌、支原体等
☞中、低水平消毒法：
如一般细菌和亲脂病毒等
www.pumpress.com.cn

## Slide 34
3.根据消毒物品的性质选择
☞耐高温、耐湿：
首选压力蒸汽灭菌法
☞不耐热、不耐湿、贵重物品：
环氧乙烷或低温蒸汽甲醛气体
☞器械浸泡：
选用对金属无腐蚀性的消毒剂
4.使用卫生部门批准的消毒剂和器械
www.pumpress.com.cn

## Slide 35
（三）消毒、灭菌基本程序
☞普通患者用过物品：
先清洗再消毒
☞被甲类传染病患者、艾滋病、结核等患者污染的物品：
应先消毒再清洗，再按物品危险性选择合理消毒、灭菌处理。
www.pumpress.com.cn

## Slide 36
（四）消毒工作中的个人防护
☞热力灭菌 防止燃烧、爆炸
☞紫外线、微波消毒 避免直接照射
☞气体化学消毒剂 防止泄露、燃烧、爆炸
☞液体化学消毒剂 防止过敏、损伤皮肤黏膜
☞处理锐利器械和用具 避免刺、割等伤害
www.pumpress.com.cn

## Slide 37
四、洗手与手消毒
（一）适用范围
手术前后、诊疗前后、诊疗过程中
（二）手清洁、消毒的种类
☞普通洗手
☞卫生手消毒 在普通洗手基础上，用2~5ml
消毒液涂擦双手
☞外科手消毒
www.pumpress.com.cn

## Slide 38
（三）常用手消毒剂
醋酸氯己定、75%乙醇、70%异丙醇
（四）洗手
（五）手消毒
www.pumpress.com.cn

## Slide 39
五、医院清洁、消毒、灭菌工作
（一）医院日常的清洁、消毒、灭菌
1.医院室内空气消毒
Ⅰ类环境：如层流洁净病房和手术室。
消毒方法：只能采用层流通风。
Ⅱ类环境：如普通手术室、产房等。
消毒方法：紫外线消毒、吸附式空气消毒器。
www.pumpress.com.cn

## Slide 40
Ⅲ类环境：如儿科病房、检查室、注射室等。
空气消毒方法：臭氧消毒、紫外线消毒、消
毒剂喷雾或熏蒸消毒。
Ⅳ类环境：可采用Ⅱ和Ⅲ类环境中的空气消毒或
中草药消毒剂喷雾等方法。
www.pumpress.com.cn

## Slide 41
2.医院环境表面消毒
◆地面消毒 无明显污染，可用湿式清扫；受病
原微生物污染，应用消毒液湿拖擦洗或喷洒。
◆墙面消毒 通常不需常规消毒；如受到病原微
生物污染，可用化学消毒剂喷雾或擦洗。
◆物品表面消毒 采用Ⅱ和Ⅲ类环境中的空气消
毒或中草药消毒剂喷雾等方法。
www.pumpress.com.cn

## Slide 42
3.被服类消毒
◆棉织品 洗涤后高温消毒
◆毯子、棉胎等 日光暴晒或紫外线消毒
◆感染患者的被服应与普通患者的被服分开
清洗和消毒
◆婴儿衣被应单独洗涤
◆工作服、值班室被服应与患者被服分开清洗和
消毒
www.pumpress.com.cn

## Slide 43
（二）医院污物的消毒处理
1.污物分类
根据WHO规定，分为8类。
2.污物的收集
☞黑色袋：生活垃圾
☞黄色袋：医用垃圾
☞特殊标记污物袋：焚烧、放射性废弃物等
☞锐器应置入锐器收集器中
www.pumpress.com.cn

## Slide 44
3.一次性注射器、输液器等使用后的处理
☞就地消毒毁形
☞专用收集袋或容器进行收集
☞专人负责
☞由指定单位定点回收
☞医院建立定点回收制度，专人负责定点回收
www.pumpress.com.cn

## Slide 45
第三节 无菌技术
www.pumpress.com.cn

## Slide 46
一、无菌技术的概念
1.无菌技术（aseptic technique）
指在执行医疗护理操作过程中，防止一切微
生物侵入机体和防止无菌物品、无菌区域被污染
的技术。
2.无菌物品（aseptic supplies）
经过物理或化学方法灭菌后保持无菌状态的
物品。
www.pumpress.com.cn

## Slide 47
3.无菌区（aseptic area）
经过灭菌处理后未被污染的区域。
4.非无菌区（non-aseptic area）
未经灭菌处理或经灭菌处理后又被污染的区
域。
5.相对无菌区
无菌区边缘向内3cm为相对无菌区。
www.pumpress.com.cn

## Slide 48
二、无菌技术的操作原则※
☞操作环境：清洁、宽敞；30min内无人打扫
☞医务人员：衣帽整洁，戴帽子口罩
☞物品放置合理、有序，标志明显
☞无菌包外标签、有效期
☞操作时无菌观念
☞一套无菌物品仅供一位患者使用一次
www.pumpress.com.cn

## Slide 49
三、常用无菌技术的操作方法※
（一）无菌持物钳（镊）
1.种类
卵圆钳
三叉钳 镊子
www.pumpress.com.cn

## Slide 50
2.存放方法
☞湿式保存
消毒液面浸没轴节以上2～3cm
或镊子长度1/2，每个容器只能
放置一把无菌持物钳
☞干式保存
在集中治疗前开包，4～8h更换一次
www.pumpress.com.cn

## Slide 51
3. 无菌持物钳的使用
www.pumpress.com.cn

## Slide 52
4. 注意事项
☞取放过程中钳端闭合，不可以触及溶液面以上
部分或容器口边缘
☞使用过程中始终保持钳端向下
☞用毕立即放回容器内，并将钳端打开
☞远处取物应同时移动浸泡容器
☞只用于夹取无菌物品，不可用于夹取油纱布、
换药或消毒皮肤。
www.pumpress.com.cn

## Slide 53
（二）无菌容器
1.使用方法
开关无菌容器 手持无菌容器
www.pumpress.com.cn

## Slide 54
2. 注意事项
☞盖子的无菌面朝上，置于稳妥处；或无菌面朝
下拿在手中
☞取物时不得触及容器边缘
☞应拖住容器底部，手指不得触及容器边缘和内
面
☞应定期消毒
www.pumpress.com.cn

## Slide 55
（三）取用无菌溶液
1.使用方法
冲瓶口 倾倒溶液
www.pumpress.com.cn

## Slide 56
2. 注意事项
☞认真核对药名、浓度、有效日期
☞检查溶液质量
☞不可将敷料放入无菌溶液瓶内蘸取溶液
☞已倒出的液体不可再倒回瓶内
☞已打开过的溶液瓶如未污染最多可保存24h
www.pumpress.com.cn

## Slide 57
（四）无菌包
1.包扎无菌包
www.pumpress.com.cn

## Slide 58
www.pumpress.com.cn
2.打开无菌包
A
C
D
B

## Slide 59
3. 注意事项
☞取出无菌包时应先检查名称、灭菌日期、报的
干燥和完好程度
☞开包、关包时手只能接触包布死角外面，不可
触及包布内面
☞操作过程中不可跨越无菌面
☞包内用物未一次用完，则按原折痕包好，并注
明开包日期及时间，可在24h内使用。
www.pumpress.com.cn

## Slide 60
（五）铺无菌盘
1.治疗巾折叠方法
☞纵折法
治疗巾纵折2次，再横折2次，开口向外
☞横折法
治疗巾横折后再纵折，然后再重复一次
www.pumpress.com.cn

## Slide 61
2.铺无菌盘方法
☞单层底
由近到远
☞双侧底
由远及近，
再由近及远

## Slide 62
3. 注意事项
☞铺无菌盘的区域必须清洁干燥
☞避免无菌巾潮湿
☞覆盖无菌巾时，应注意边缘对齐
☞无菌面不可触及衣袖和其他非无菌物品
☞无菌盘不宜放置过久，有效期不超过4h
www.pumpress.com.cn

## Slide 63
（六）戴无菌手套
1.无菌手套放置
www.pumpress.com.cn

## Slide 64
2.无菌手套取戴方法
☞分次取戴法

## Slide 65
2.无菌手套取戴方法
☞一次性取戴法

## Slide 66
3. 注意事项
☞戴手套前先洗手并擦干
☞核对手套型号和灭菌日期，保证无菌状态
☞涂滑石粉时，应避开手套袋上方
☞戴手套后双手保持腰部或操作台面以上视线范
围内的水平；若手套有破裂，应立即更换
☞脱手套时应翻转脱下，避免强拉
www.pumpress.com.cn

## Slide 67
第四节 隔离与防护
www.pumpress.com.cn

## Slide 68
一、隔离概述
（一）隔离目的
控制传染源、切断传播途径、保护易感人群
（二）隔离区域的划分
1.隔离区域的划分
清洁区：配膳食、值班室、库房等
半污染区：病区走廊、检验室等
污染区：病室、浴室、患者洗手间等
www.pumpress.com.cn

## Slide 69
2.隔离单元的划分
☞以患者为单位划分
每位患者有独立的环境与用具，进行床边隔离
☞以病种为单位划分
同种传染病可住同一病室，但应与其他病种传染病患者相隔离
☞凡未确诊或发生混合感染及有强烈传染性者，应住单间隔离室
www.pumpress.com.cn

## Slide 70
（三）隔离制度
1.隔离标志
2.工作人员进出隔离室要求
3.隔离室空气消毒
4.分类处理隔离单位内物品
5.标本管理
6.患者运送方式
7.患者出院后护理
www.pumpress.com.cn

## Slide 71
二、隔离的种类及措施
（一）隔离种类
1.严密隔离 2.呼吸道隔离
3.消化道隔离 4.接触隔离
5.昆虫隔离 6.血液隔离
7.保护性隔离
www.pumpress.com.cn

## Slide 72
1.严密隔离
适用于经飞沫、分泌物、排泄物直接或间接传
播的烈性传染病，如白喉、SARS、禽流感等。
♧ 隔离措施：
工作人员接触患者时做好防护；住单间病室，禁
止探视与陪护；室内消毒，1次/天；患者的分泌
物、呕吐物和排泄物应严格消毒处理；污染敷料
装袋，标记后焚烧处理；加强心理护理。
www.pumpress.com.cn

## Slide 73
2.呼吸道隔离
适用于经呼吸道分泌物引起的传染性疾病，如
流行性感冒、麻疹、肺结核、百日咳等。
♧ 隔离措施：
接触患者时戴好口罩；同种疾病可安置一室；口
鼻及呼吸道分泌物及其接触过的用物须消毒，被
患者敷料应装袋标记后焚烧。
www.pumpress.com.cn

## Slide 74
3.消化道隔离
适用于患者的排泄物直接或间接污染食物或水
引起的传染性疾病，如甲肝、菌痢、伤寒等。
♧ 隔离措施：
须做好床边隔离；做好防蝇、防蟑螂、防鼠；患
者应有专用食具及便器，用后消毒；粪便污物装
袋后消毒或焚烧；按病种更换隔离衣；剩余的食
物或排泄物均应消毒处理后才能倒掉。
www.pumpress.com.cn

## Slide 75
4.接触隔离
适用于直接或间接接触皮肤或黏膜破损处而引
起的传染病，如破伤风、气性坏疽、炭疽等。
♧ 隔离措施：
患者应住单间病室；接触患者时需穿隔离衣；工
作人员手或皮肤有破损时应避免接触患者；凡患
者接触过的物品均应先灭菌，再清洁、消毒、灭
菌；患者污染的敷料应装袋标记后焚烧处理。
www.pumpress.com.cn

## Slide 76
5.昆虫隔离
适用于昆虫传播的疾病，如乙型脑炎、疟疾、
流行性出血热等。
♧ 隔离措施：
根据昆虫类型来确定隔离措施。如疟疾及乙型脑
炎应设有防蚊设备，每日喷洒灭蚊药物；斑疹伤
寒患者入院时要灭虱；流行性出血热入院时需沐
浴更衣，并将其衣服煮沸或高压消毒灭螨。
www.pumpress.com.cn

## Slide 77
6.血液隔离
适用于直接或间接接触皮肤或黏膜破损处而引
起的传染病，如破伤风、气性坏疽、炭疽等。
♧ 隔离措施：
同种病原体同室隔离；接触血液或体液时应戴口
罩、手套，必要时戴防目镜、穿隔离衣；锐器放
入有标记的锐器收集器内，严防刺破手；被血液
或体液污染的物品立即消毒或装袋标记后焚烧。
www.pumpress.com.cn

## Slide 78
7.保护性隔离
适用于抵抗力低或易感染的患者，如早产儿、
白血病患者、脏器移植患者等。
♧ 隔离措施：
单间病室隔离；定期进行室内空气和地面消毒；
医护人员须先清洗双手、戴口罩、手套，穿隔离
衣；呼吸道疾病或咽部带菌者应避免接触患者。
www.pumpress.com.cn

## Slide 79
二、隔离的种类及措施
（一）其他隔离种类
1.体内物质隔离系统
主要对血液和体液实施全面屏障隔离。
2.普遍预防
预防医疗机构内非肠道、黏膜和不完整皮肤暴
露于经血传播的病原体。
www.pumpress.com.cn

## Slide 80
3.标准预防
☞认为患者的血液、体液、分泌物、排泄物均具
有传染性
☞强调双向防护
☞建立相应隔离措施，包括接触隔离、空气隔离
和微粒隔离
www.pumpress.com.cn

## Slide 81
三、隔离技术操作
（一）手消毒
☞洗手
☞泡手 氯己定、碘伏或75%乙醇等。
泡手时间：1~2min
☞刷手 机械刷手方法，从指尖刷到手腕。
每只手刷1min，流动水冲洗。
www.pumpress.com.cn

## Slide 82
（二）口罩、帽子
☞口罩 保持清洁、干燥
潮湿后立即更换，更换1次/4h
☞帽子 遮盖头发，勤换洗，保持清洁
（三）护目镜
可减少患者体液、血液等污染物溅到医护人员
眼睛内。每次使用后清洗消毒。
www.pumpress.com.cn

## Slide 83
（四）避污纸使用
☞取避污纸时，应从页面抓取，不可掀开撕取
☞用后弃于污物桶内，集中焚烧处理
www.pumpress.com.cn
√
×

## Slide 84
（五）穿、脱隔离衣
1.穿隔离衣
☞取隔离衣 ☞隔离衣清洁面向外
www.pumpress.com.cn

## Slide 85
☞穿衣袖 ☞系领口
www.pumpress.com.cn

## Slide 86
☞系袖口 ☞将一边拉到前面
www.pumpress.com.cn

## Slide 87
☞衣边在背后对齐 ☞腰带在背后交叉
www.pumpress.com.cn

## Slide 88
☞腰带系于前方
www.pumpress.com.cn

## Slide 89
2.脱隔离衣
☞解腰带、塞衣袖 ☞洗手后解领带
www.pumpress.com.cn

## Slide 90
☞脱衣袖 ☞挂隔离衣
www.pumpress.com.cn

## Slide 91
3.注意事项
☞避免穿隔离衣到清洁区取物
☞大小合适，须全部遮盖工作服
☞隔离衣每天更换，若有潮湿或内面污染即更换
☞取隔离衣时，手不能触及隔离衣污染面
☞双臂保持在腰部以上，视线范围内
☞不穿的隔离衣清洁面向外翻，放入污衣袋
www.pumpress.com.cn